## Slide 1: Kennisdelen DW-Productie
Onderzoek & Innovatie Productie
O&I-trekker is Jink Gude
Notes: Welkom bij de kennisdelingssessie van het hoofdonderdeel Productie.
Leuk dat jullie met zo een grote groep aanwezig zijn.
Er zijn ook veel reactie gekomen van collega’s die niet aanwezig konden zijn maar wel graag de opname terug willen kijken.
We gaan de presentatie dus ook opnemen en volgende week via e-plaza beschikbaar stellen.

## Slide 2
Notes: Je ziet hier een visualisatie van de opbouw van onze ondernemingsvisie.
Het doel van deze sessie is om:
- jullie in hoofdlijnen inzicht te geven in de innovatie & onderzoeken die lopen binnen het onderdeel productie
een beeld te geven van de onderzoeken m.b.t. coagulatie in Andijk waar mogelijk meerdere vanuit de operatie straks ook bij betrokken worden
het belang van datagedreven werken en digitale transformatie t.b.v. optimalisatie van de zuiveringsprocessen.
Om het doel te bereiken hebben we de volgende agenda samengesteld:

## Slide 3: Programma
14.00 Opening + Spelregel (Myrthe)
14.05 Overzicht lopende onderzoeken productie (Jink Gude)
14.10 Jaarplan PWNT (Bram Martijn)
14.20 Coagulatie initiatieven Andijk
  14.20 – 14.30 WPJ uitbreiding (Marcel Wink)
  14.30 – 14.50 Technologie WPJ (Jink Gude)
  14.50 – 15.05 Coagulatie ipv ionenwisseling PSA3 (Jim Plooij)
  15.05 – 15.15 Interactie vanuit productie met projectteam
15.15 Pauze (10 min)
15.25 Relatie tussen technologie en data bij PWN (Bram Martijn)
  15.30 Vitens: modellen en datavalidatie (Christiaan Slippens)
  15.55 Interactie
16.00 Afsluiting + uitloop (Myrthe)
16.15 Einde

## Slide 4: Spelregels
Alleen spreker heeft camera en geluid aan .
Stel de vragen tijdens de presentaties via de chat.
Na presentatie is een interactie-moment. Doe dan je hand omhoog om vraag te stellen.
Presentaties worden opgenomen.

## Slide 5: Inleiding
Technologie als toolbox/gereedsschapskist tussen bronwater en drinkwater
  Technologie naast het altijd opwerken van de waterkwaliteit moet voldoen aan:
    Leveringszekerheid
    Bestuurbaar
    Te onderhouden
    Energiezuinig en minimaal chemicaliënverbruik
Strategie rondom technologie is het up-to-date houden van de toolbox
  Opkomende stoffen, verandering in productiecapaciteit, verandering in bronkwaliteit
Onderzoekspartners: Zelf (PWN-PWNT), KWR, Wetsus

## Slide 6: Wat loopt er voor onderzoek bij productie
PWNT
  Coagulatie voor ceramac
  Pilot WPJ uitbreiding (DAF en Lamellen)
  Capilarry nanofiltration
  Biologische stabiliteit
  Technologische inventarisatie productiemiddelen
BTO TG zuivering
  Biologische zuiveringsprocessen
  Organische- en deeltjesfracties gerelateerd aan biologische stabiliteit
  Voorspellingsmodellen voor zuivering van OMVs
  Workshop micro- en nanoplastics in water
BO 2021
  UF fouling simulator / early warning
  Electrocoagulatie
  PFAS verwijdering
  Vervolg vaststellen van de beste parameter om de agressiviteit van drinkwater te bepalen voor leidingen met een cementbekleding
DPWE
  Softsensor coagulatie
  Robuustheid zuivering
  Oeverfiltratie
  Nanofiltratie

## Slide 7: Bram Martijn: Jaarplan PWNT

## Slide 8: Marcel Wink: WPJ uitbreiding

## Slide 9: Jink Gude: Technologie WPJ

## Slide 10: Jim Plooij: Coagulatie ipv ionenwisseling PSA3

## Slide 11: PAUZE

## Slide 12: Bram Martijn: Relatie tussen technologie en data bij PWN

## Slide 14: Christiaan Slippens : Vitens: modellen en datavalidatie

## Slide 15: Afsluiting
Wrap up….
Nog vragen na deze meeting……….
Opname volgende week beschikbaar via e-plaza
Notes: Korte wrap-up.
Goede presentaties.
Met eerst hoog over en daarna wat verdieping van een aantal onderzoeken.
Mooi verwoord belang van data met een inzicht in de keuken bij Vitens die al een stapje verder is met ontwikkelingen richting digital twin.
Leuke interactie maar ik verwacht dat er na deze sessie nog wel vragen zijn. Die kun je stellen aan Jink als trekker van Innovatie & Onderzoek onderdeel Productie of aan degene die de presentatie vandaag heeft gegeven.
De vragen naar Christiaan zullen via Jink gesteld worden.

## Slide 17: Doel en inleiding
Welkom en waarom zijn we samen
Link tussen technologie data en ontwikkeling/innovatie
Daarom Jink Suze en Dragan
Doel is binnen productie de samenhang tussen (een selectie van) initiatieven toe te lichten én op beleids- en bestuurlijk niveau de urgentie mbt de koppeling van data, technologie en performance van de kernprocessen van PWN aan te geven